## 单项工程造价审核汇总表
单项工程造价审核汇总表
工程名称:福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 单项工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 报价合计 | 其中：安全文明施工费 | 其中：规费
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程审核汇总表
单位工程审核汇总表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 单项工程 房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 报价 | 备注
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除
1.2 | 一般土建
1.3 | 门窗
1.4 | 室内装饰
1.5 | 窗帘
1.6 | 外墙装饰
1.7 | 屋面修复
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3
单位工程审核汇总表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 单项工程 安装工程 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 报价 | 备注
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气工程
1.2 | 水卫工程
1.3 | 弱电工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价审核表(含定额)
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011610001004 | 门窗拆除 (1)拆除原始铁门 1500*2100mm | 樘 | 1
1.1 | 10116103T | 拆除门窗(拆除整樘钢门窗） 面积在4m2以内 | 樘 | 1
2 | 011610001005 | 门窗拆除 (1)拆除原始铁门 890*2100mm | 樘 | 1
2.1 | 10116103 | 拆除门窗(拆除整樘钢门窗） | 樘 | 1
3 | 011607003002 | 屋面附着层拆除 (1)拆除原始木结构瓦屋面 | m2 | 232.56
3.1 | 10116080 | 拆除屋面(拆除无泥背缸瓦) | m2 | 232.56
3.2 | 10116023 | 拆除木构件(单拆挂瓦条) | m2 | 232.56
4 | 011603001002 | 木构件拆除 (1)拆除木构件(拆除人字屋架 跨度16m以内) | 榀 | 1
4.1 | 10116028 | 拆除木构件(拆除人字屋架 跨度16m以内) | 榀 | 1
5 | 011610001006 | 门窗拆除 (1)拆除木质玻璃窗户2000*1700mm | 樘 | 5
5.1 | 10116102T | 拆除门窗(拆除整樘门窗) 面积在4m2以内 | 樘 | 5
6 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 (1)拆除标准砖砌体 | m3 | 0.756
6.1 | 10116001 | 拆除砖（石）砌体(拆除砌体 标准 | m3 | 0.756
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
砖)
7 | 010103002002 | 余方弃置 (1)垃圾外运 (2)自卸汽车运土，运距15km (3)人工装土 | m3 | 38.286
7.1 | 10101086T | 自卸汽车运土(载重10t以外 运距15km以内) | m3 | 38.286
7.2 | 10101040 | 人工装土人力车运土(运距50m以内) | m3
7.3 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 38.286
一般土建 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室内
8 | 010401003003 | 实心砖墙 (1)120mm厚实心标准砖墙 | m3 | 30.832
8.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 30.832
9 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 (1)内墙面 (2)专用界面剂 (3)粉刷14MM厚1:2水泥砂浆粉刷 (4)玻纤网 | m2 | 430.578
9.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 430.578
9.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 430.578
9.3 | 10112064 | 界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 430.578
10 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 (1)外墙面 | m2 | 135.851
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
(2)专用界面剂 (3)粉刷14MM厚1:2水泥砂浆粉刷 (4)玻纤网
10.1 | 10112018T | 外墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2 | 135.851
10.2 | 10112059 | 界面剂、铺网(素水泥浆界面剂) | m2 | 135.851
10.3 | 10112064 | 界面剂、铺网(贴玻纤网格布) | m2 | 135.851
11 | 010401005002 | 空心砖墙 (1)新增墙体20公分厚红色蜂窝砖 | m3 | 27.17
11.1 | 10104008 | 空心砖墙(190mm厚) | m3 | 27.17
12 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 (1)室内地面修补后K11柔韧型防水3遍,专用界面 | m2 | 225.889
12.1 | 10109070T | 涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料3mm厚 平面) | m2 | 225.889
12.2 | 10112063 | 界面剂、铺网(刷聚合物水泥浆一道) | m2 | 225.889
13 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 (1)室内墙面修补后K11柔韧型防水3遍,专用界面 | m2 | 285.329
13.1 | 10109071T | 涂料防水(聚合物复合改性沥青防水涂料3mm厚 立面) | m2 | 285.329
13.2 | 10112063 | 界面剂、铺网(刷聚合物水泥浆一道) | m2 | 285.329
14 | 010503001002 | 基础梁 (1)C30预拌非泵送普通混凝土防水地梁 | m3 | 6.944
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
14.1 | 10105015T | C30现拌普通混凝土(基础梁) | m3
14.2 | 10105015T | C30预拌非泵送普通混凝土(基础梁) | m3 | 6.944
14.3 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 7.013
15 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 (1)现浇构件圆钢筋HPB300直径8mm | t | 0.172
15.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.172
16 | 010404001005 | 垫层 (1)室内地面碎砖回填 | m3 | 304.872
16.1 | 10104074 | 碎砖垫层(干铺) | m3 | 304.872
17 | 010404001006 | 垫层 (1)80mm厚C30砼地面建筑找平硬化层 | m3 | 17.985
17.1 | 10105001T | 基础(C30预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 17.985
17.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 18.165
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 (1)铺设平面8厘拉结筋没格间隔20公分 | t | 0.71
18.1 | 10105065T | 现浇构件圆钢筋HPB300以内(直径8mm) | t | 0.71
19 | 010401009002 | 实心砖柱 (1)增高柱墙红砖砌筑 | m3 | 2.825
19.1 | 10104009 | 实心砖柱(实心方砖柱) | m3 | 2.825
室外
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
20 | 010505007002 | 天沟（檐沟）、挑檐板 (1)PVC排水槽 | m | 33.51
20.1 | 10109109T | 屋面天沟、檐沟(PVC排水槽) | m | 33.51
21 | 010401014002 | 砖地沟、明暗沟 (1)红砖砌水沟 (2)水沟内壁聚氨酯防水3遍 (3)防护层粉刷14mm (4)人工开挖沟、回填、废土外运15km | m | 19
21.1 | 10104014 | 砖地沟 | m3 | 15.504
21.2 | 10109083T | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜3mm厚 立面) | m2 | 26.6
21.3 | 10111119T | 地沟水泥砂浆面层（14mm厚） | m2 | 26.6
21.4 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2
21.5 | 10101018 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3 | 45.22
21.6 | 10101101 | 回填工程(填土人工夯实 槽坑) | m3 | 9.69
21.7 | 10101042 | 人工装车(土方) | m3 | 35.53
21.8 | 10101084T | 自卸汽车运土(载重10t以内 运距15km以内) | m3 | 35.53
22 | 010401003004 | 实心砖墙 (1)实心红砖砌筑平台围挡 | m3 | 2.728
22.1 | 10104001 | 实心砖墙(实心标准砖墙) | m3 | 2.728
23 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 (1)平台围挡14MM厚1:2水泥砂浆粉刷 | m2 | 24.755
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
23.1 | 10112013T | 内墙面水泥砂浆找平抹灰(砖墙、混凝土墙 9+5mm厚) | m2
23.2 | 10112001T | 内墙面水泥砂浆一般抹灰(14mm厚 砖墙、混凝土墙) | m2 | 24.755
24 | 010404001007 | 垫层 (1)平台内碎砖回填 | m3 | 4.299
24.1 | 10104074 | 碎砖垫层(干铺) | m3 | 4.299
25 | 010404001008 | 垫层 (1)平台80mm厚C30砼建筑找平硬化层 | m3 | 0.354
25.1 | 10105001T | 基础(C30预拌非泵送普通混凝土 垫层) | m3 | 0.354
25.2 | 10105057 | 混凝土调整费(非泵送调整费) | m3 | 0.358
门窗 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
26 | 010802004001 | 防盗门 (1)钢制防盗门 860*2100mm | m2 | 1.806
26.1 | 10108029 | 钢质防火、防盗门(钢质防盗门) | m2 | 1.806
27 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 (1)定制75铝合金10厘钢化玻璃推拉门1560*2100mm | m2 | 3.276
27.1 | 10108018T | 铝合金门(铝合金推拉门制作) | m2 | 3.276
27.2 | 10108020 | 铝合金门(铝合金推拉门安装) | m2 | 3.276
28 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)定制75铝合金8厘钢化玻璃推拉窗 1500*1700mm | m2 | 15.3
28.1 | 10108071T | 铝合金窗(铝合金推拉窗制作) | m2 | 15.3
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
28.2 | 10108075 | 铝合金窗(铝合金推拉窗安装) | m2 | 15.3
29 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)定制75铝合金8厘钢化玻璃平开窗 800*1700mm | m2 | 2.72
29.1 | 10108070T | 铝合金窗(铝合金平开窗制作) | m2 | 2.72
29.2 | 10108074 | 铝合金窗(铝合金平开窗安装) | m2 | 2.72
30 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 (1)定制100铝合金5+6+5厘中空钢化PT折叠平开门 3200*2100mm | m2 | 6.72
30.1 | 10108017T | 铝合金门(铝合金平开门制作) | m2 | 6.72
30.2 | 10108019 | 铝合金门(铝合金平开门安装) | m2 | 6.72
31 | 010805005001 | 全玻自由门 (1)不锈钢包套10厘钢化玻璃平开门 1000*2100mm (2)地弹簧 (3)上下夹 (4)拉手 | 樘 | 1
31.1 | 10108069T | 其他门(地弹门) | m2 | 2.1
32 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)定制75铝合金8厘磨砂钢化玻璃固定窗 3000*2200mm | m2 | 13.2
32.1 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) | m2 | 13.2
32.2 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) | m2 | 13.2
33 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)定制75铝合金8厘磨砂钢化玻璃固定窗 2200*1365mm | m2 | 3.003
33.1 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) | m2 | 3.003
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
33.2 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) | m2 | 3.003
34 | 010807001005 | 金属（塑钢、断桥）窗 (1)定制75铝合金8厘磨砂钢化玻璃固定窗 2200*1270mm | m2 | 2.794
34.1 | 10108072T | 铝合金窗(铝合金固定窗制作) | m2 | 2.794
34.2 | 10108076 | 铝合金窗(铝合金固定窗安装) | m2 | 2.794
35 | 010805005002 | 全玻自由门 (1)定制10厘钢化玻璃平开门 1800*3100mm (2)地弹簧 (3)上下夹 (4)拉手 | 樘 | 1
35.1 | 10108067T | 其他门(无框玻璃门扇(厚度10mm)) | m2 | 5.58
35.2 | 10108105 | 门窗特殊五金(拉手) | 副 | 1
35.3 | 10108106 | 门窗特殊五金(地弹簧) | 个 | 1
室内装饰 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
地材
36 | 011101005001 | 自流坪楼地面 (1)4mm厚灰色环氧地坪漆（底漆一遍,中途遍,打磨清理,面漆2遍） (2)1:2砂浆找平层50mm厚 (3)4mm厚基础自流平 | m2 | 225.889
36.1 | 10111002 | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 20mm厚) | m2
36.2 | 10111002T | 水泥砂浆找平层(在混凝土 或硬基层面上 50mm厚) | m2 | 225.889
36.3 | 10111030 | 自流平水泥砂浆楼地面基层(4mm厚 | m2 | 225.889
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
)
36.4 | 10111028 | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚) | m2 | 225.889
37 | 011108001001 | 石材零星项目 (1)黑金砂门槛石20mm厚 (2)30mm1：3干硬性水泥砂浆找平层 | m2 | 0.926
37.1 | 10111121T | 石板材(零星项目石板材楼地面 水泥砂浆结合层) | m2 | 0.926
天棚
38 | 011302001001 | 天棚吊顶 (1)600X600*0.8铝扣板（含配套金属龙骨） | m2 | 225.589
38.1 | 10113063 | 天棚龙骨(铝合金轻型方板 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格 600mm×600mm) | m2 | 225.589
38.2 | 10113108T | 天棚面层(方形铝扣板600mm×600mm) | m2 | 225.589
38.3 | 10113109 | 天棚面层(铝扣板收边线) | m | 113.02
立面
39 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 (1)墙面白色油漆 (2)腻子二遍,封固胶一遍,护墙宝,接缝,阴阳角制作抗碱底漆两遍,竹炭防潮防霉面漆两遍 | m2 | 288.374
39.1 | 10114133T | 竹炭防潮防霉面漆(室内 墙面 二遍) | m2 | 288.374
39.2 | 10114175T | 封固胶一遍 | m2 | 288.374
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
40 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 (1)灰色系环氧地坪漆踢脚线 H=100 | m2 | 10.213
40.1 | 10111028 | 无溶剂环氧树脂自流平楼地面(4mm厚) | m2 | 10.213
窗帘 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
41 | 010810005001 | 窗帘轨 (1)铝制窗帘轨 | m | 14.315
41.1 | 10108100T | 窗帘盒(不带轨 铝合金窗帘盒) | m
41.2 | 10108103T | 成品窗帘轨(明装 单轨) | m | 14.315
42 | 010810001001 | 窗帘 (1)单层遮光布艺窗帘 | m2 | 65.491
42.1 | 01BC0001T | 遮光布艺窗帘 | m2
42.2 | 101BC001T | 单层遮光布艺窗帘 | m2 | 65.491
外墙装饰 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
43 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 (1)外墙防水腻子3遍,外墙真石漆两遍饰面 | m2 | 282.199
43.1 | 10114125T | 调和漆、真石漆、氟碳漆、裂纹漆(真石漆 墙面) | m2 | 282.199
43.2 | 10114175T | 腻子及其他(刮腻子 每增减一遍) | m2 | 282.199
44 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 (1)外墙面聚氨酯防水涂料2.0厚 | m2 | 282.199
44.1 | 10109083 | 涂料防水(聚氨脂防水涂膜2mm厚 立面) | m2 | 282.199
屋面修复 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
45 | 010704010001 | 木桁架 (1)屋面旧杉木木桁架结构，屋面木质梁4组木头直径30公分,交错X型副梁8组木头直径12公分.18化学螺栓紧固 | m3 | 11.267
45.1 | 10303024T | 屋面(木桁架安装) | m3 | 11.267
46 | 010704007001 | 木楼面板 (1)1.5CM木条铺设单向间隔8公分 | m2 | 281.867
46.1 | 10303025T | 屋面板铺装(两坡以内) | m2 | 281.867
47 | 010901001001 | 瓦屋面 (1)屋面灰色青砖瓦W字铺贴 | m2 | 281.867
47.1 | 10109002 | 普通建筑瓦屋面(小青瓦 铺在椽子上) | m2 | 281.867
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
48 | 030404017003 | 配电箱 (1)成套配电箱安装A1 | 台 | 1
48.1 | 30402077T | 成套配电箱安装A1 | 台 | 1
49 | 030404017004 | 配电箱 (1)成套配电箱安装A2 | 台 | 1
49.1 | 30402077T | 成套配电箱安装A2 | 台 | 1
50 | 030411001017 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配PVC管20 | m | 77.7
50.1 | 30412186T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 77.7
51 | 030411001018 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配PVC管32 | m | 7.6
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
51.1 | 30412188T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤32mm) | m | 7.6
52 | 030411001019 | 配管 (1)砖、混凝土结构明配PVC管20 | m | 348.15
52.1 | 30412179T | 砖、混凝土结构明配(外径≤20mm) | m | 348.15
53 | 030411001020 | 配管 (1)砖、混凝土结构明配PVC管32 | m | 92.72
53.1 | 30412181T | 砖、混凝土结构明配(外径≤32mm) | m | 92.72
54 | 030411001021 | 配管 (1)埋地敷设PVC管20 | m | 272.4
54.1 | 30412193T | 埋地敷设(外径≤20mm) | m | 272.4
55 | 030411001022 | 配管 (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径75mm) | m | 1.5
55.1 | 30412041 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配) SC75 | m | 1.5
56 | 030411001023 | 配管 (1)埋地敷设钢管DN75 | m | 60
56.1 | 30412072 | 埋地敷设钢管 SC75 | m | 60
57 | 030411001024 | 配管 (1)内径≤20mm 每根长≤0.5m (2)金属软管 | m | 20.5
57.1 | 30412227T | 金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m) | m | 20.5
58 | 030413001001 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件 | kg | 54.9
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
安装)
58.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.055
58.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.055
59 | 030408001002 | 电力电缆 (1)YJV-4*25+1*16 | m | 63
59.1 | 30409140T | YJV-4*25+1*16 五芯电力电缆敷设 | m | 63
60 | 030408006001 | 电力电缆头 (1)YJV-4*25+1*16 (2)电力电缆头 | 个 | 2
60.1 | 30409223 | 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) | 个 | 2
61 | 030411004004 | 配线 (1)穿照明线(铜芯WDZ-BYJ-6) | m | 390.9
61.1 | 30413007T | 穿照明线(铜芯WDZ-BYJ-6) | 单线 | 390.9
62 | 030411004005 | 配线 (1)穿照明线(铜芯WDZ-BYJ-2.5 ) | m | 2376.65
62.1 | 30413005T | 穿照明线(铜芯WDZ-BYJ-2.5) | 单线 | 2376.65
63 | 030413002005 | 凿(压)槽 (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m
63.1 | 31011161T | 混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m
64 | 030413002006 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 12.8
64.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 12.8
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
65 | 030404034004 | 照明开关 (1)四联单控 | 个 | 1
65.1 | 30414285T | 四联单控开关 | 套 | 1
66 | 030404034005 | 照明开关 (1)单联单控开关 | 个 | 1
66.1 | 30414284T | 单联单控开关 | 套 | 1
67 | 030404035003 | 插座 (1)二三极10A插座 | 个 | 141
67.1 | 30414307T | 二三极10A插座 | 套 | 141
68 | 030404035004 | 插座 (1)空调3极16A插座 | 个 | 1
68.1 | 30414308T | 空调3极16A插座 | 套 | 1
69 | 030412004003 | 装饰灯 (1)暗藏式吸顶灯600*600 38W | 套 | 41
69.1 | 30414165T | 暗藏式吸顶灯600*600 38W | 套 | 41
70 | 030412004004 | 装饰灯 (1)安全出口指示灯 | 套 | 2
70.1 | 30414156T | 安全出口指示灯 | 套 | 2
71 | 030411006004 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 143
71.1 | 30413192T | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 143
72 | 030411006005 | 接线盒 (1)灯头盒 | 个 | 43
72.1 | 30413193T | 灯头盒 | 个 | 43
72.2 | 30414290 | 普通开关、按钮安装(空白面板安装 | 套 | 43
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
)
73 | 040101002003 | 挖沟槽土方 (1)挖电缆地沟土方 | m3
73.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3
74 | 040103001003 | 填方 (1)地沟土方回填 | m3
74.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3
75 | 010101007001 | 管沟土方 (1)三类土 (2)DN75 (3)800mm (4)恢复原样 | m | 55
75.1 | 31011212 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1m深) | m | 55
76 | 030414002001 | 送配电装置系统 (1)输配电装置系统调试 (2)(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
76.1 | 30417028 | 输配电装置系统调试(≤1kV交流供电) | 系统 | 1
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
77 | 031001006002 | 塑料管 (1)75PVC排水管 | m | 12.4
77.1 | 31001300T | 室外塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | m | 12.4
弱电工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
78 | 030411001025 | 配管 | m | 399.3
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
(1)砖、混凝土结构明配PVC管16
78.1 | 30412178T | 砖、混凝土结构明配PVC管 16 | m | 399.3
79 | 030411001026 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配PVC管 16 | m | 138
79.1 | 30412185T | 砖、混凝土结构暗配PVC管 16 | m | 138
80 | 030411001027 | 配管 (1)埋地敷设PVC管 16 | m | 973.05
80.1 | 30412192T | 埋地敷设PVC管 16 | m | 973.05
81 | 030411001028 | 配管 (1)砖、混凝土结构暗配PVC管32 | m
81.1 | 30412188T | 砖、混凝土结构暗配(外径≤32mm) | m
82 | 030411001029 | 配管 (1)埋地敷设PVC管 32 | m
82.1 | 30412195T | 埋地敷设PVC管 32 | m
83 | 030411001030 | 配管 | m | 127.32
83.1 | 30412182T | 砖、混凝土结构明配PVC管 40 | m | 127.32
84 | 030411001031 | 配管 (1)埋地敷设钢管DN75 | m | 49
84.1 | 30412069T | 埋地敷设钢管 DN40 | m | 49
85 | 030411001032 | 配管 (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径40mm) | m | 20
85.1 | 30412038T | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 DN40) | m | 20
86 | 030413001002 | 铁构件 (1)铁构件制作与安装(一般铁构件 | kg | 66.8
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
制作) (2)铁构件制作与安装(一般铁构件安装)
86.1 | 30407005 | 铁构件制作与安装(一般铁构件制作) | t | 0.067
86.2 | 30407006 | 铁构件制作与安装(一般铁构件安装) | t | 0.067
87 | 030413002007 | 凿(压)槽 (1)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 23.5
87.1 | 31011156T | 砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 23.5
88 | 030413002008 | 凿(压)槽 (1)混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m
88.1 | 31011161T | 混凝土结构(宽mm×深mm70×70) | m
89 | 030502007002 | 光缆 (1)8芯光纤 | m | 74
89.1 | 30502024T | 8芯光纤 | m | 74
90 | 030502009003 | 跳线 (1)HDMI线（20m） | 条 | 4
90.1 | 30506174T | HDMI线（20m） | 根 | 4
91 | 030502009004 | 跳线 (1)HDMI线（10m） | 条 | 1
91.1 | 30506173T | HDMI线（10m） | 根 | 1
92 | 030502005002 | 双绞线缆 (1)UTP6 | m | 2010.35
92.1 | 30502021T | 双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m | 2010.35
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
93 | 030411004006 | 配线 (1)RVVP 2*15 | m
93.1 | 30413040T | 穿多芯软导线(二芯 单芯导线截面≤1.5mm2) | m
94 | 030502012002 | 信息插座 (1)信息插座(单口) | 个/块 | 78
94.1 | 30502056T | 信息插座(单口) | 个 | 78
95 | 030502018002 | 跳块 (1)六类水晶头 | 个
95.1 | 30502040T | 六类水晶头 | 个
96 | 030411006006 | 接线盒 (1)接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 97
96.1 | 30413192T | 接线盒安装(暗装开关(插座)盒) | 个 | 97
97 | 040101002004 | 挖沟槽土方 (1)挖电缆地沟土方 | m3
97.1 | 40101008 | 人工挖沟槽土方(三类土 槽深2m以内) | m3
98 | 040103001004 | 填方 (1)地沟土方回填 | m3
98.1 | 40101105 | 槽、坑回填土(夯实机夯实) | m3
99 | 010101007002 | 管沟土方 (1)三类土 (2)DN40 (3)500mm (4)恢复原样 | m | 49
99.1 | 31011209 | 管道挖土方(管道挖填土方 管道公 | m | 49
本页小计：
分部分项工程量清单审核书
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
称直径50mm以内0.6m深)
合 计：

## 单价措施项目清单与计价审核表(含定额)
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
单项工程 | [7 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
拆除 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
一般土建 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 (1)墙体 (2)1.3m、1.5m、3.1m | m2 | 128.421
1.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 128.421
2 | 011701003002 | 砌筑脚手架 (1)外墙砌筑脚手架 H4580 | m2 | 308.577
2.1 | 10117018 | 砌筑脚手架(砌筑双排脚手架) | m2 | 308.577
3 | 011702005001 | 基础梁模板 (1)现浇混凝土胶合板模板有底模 基础梁 | m2 | 57.866
3.1 | 10117040 | 现浇混凝土胶合板模板(基础 有底模 基础梁) | m2 | 57.866
4 | 011701003003 | 砌筑脚手架 (1)室外平台砌筑里脚手架 | m2 | 11.367
4.1 | 10117017 | 砌筑脚手架(里脚手架) | m2 | 11.367
门窗 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
室内装饰 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
窗帘 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
外墙装饰 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
5 | 011701009001 | 内墙面独立装饰脚手架 (1)外墙装饰脚手架 H4580 | m2
5.1 | 10117021 | 装修脚手架(墙面装饰脚手架10m以内) | m2
本页小计：
单价措施项目清单与计价审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 备注
6 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 (1)外墙面 (2)落地式双排 (3)4.58m (4)件式钢管 (5)阻燃安全网 | m2 | 309.676
6.1 | 10117001T | 外脚手架（落地式钢管）(外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内) | m2 | 309.676
6.2 | 10117015 | 建筑物垂直封闭(阻燃安全网) | m2 | 309.676
屋面修复 | [7 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [7 empty] | 单位工程(17安装)
电气工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017004 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
7.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 723.474
水卫工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
8.1 | BJ-10 | 给排水、采暖、燃气工程脚手架搭拆费 | 元 | 4.881
弱电工程 | [7 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017006 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
9.1 | BJ-4 | 电气设备安装工程脚手架搭拆费 | 元 | 596.912
本页小计：
合 计：

## 总价措施项目清单与计价审核表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 报价 | 备注
1 | 安全文明施工费
2 | 其他总价措施费
3 | 防尘喷雾措施费
4 | 疫情常态化防控措施费
合 计

## 人工、材料设备、机械汇总审核表
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
一 |  | 人工
1 | 00010040 | 定额人工费 |  | 元
二 |  | 材料
1 | 01030040 | 镀锌铁丝 | 13#-17# | kg | 0.72
2 | 01030140 | 镀锌铁丝 | 22# | kg | 11.555
3 | 01030190 | 镀锌铁丝 | Φ2.2～1.2 | kg | 10.493
4 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 9.76
5 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 3.778
6 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 0.9
7 | 01130010 | 扁钢 | 综合 | kg | 26.84
8 | 01210010 | 角钢 | 综合 | kg | 231.14
9 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 325.936
10 | 01530010 | 封铅 | 含铅65% 锡35% | kg | 1.159
11 | 01610250 | 铁件 | 综合 | kg | 1.73
12 | 02070240 | 橡胶垫 | δ2 | m2 | 0.072
13 | 02130120 | 三色塑料带 | 20mm×40m | m | 0.28
14 | 02270001 | 白布 |  | kg | 1.521
15 | 02270260 | 棉纱 |  | kg | 5.735
16 | 03010260 | 镀锌铆钉 | M4 | kg | 9.865
17 | 03010260 | 化学螺栓 | M18 | kg | 2.479
18 | 03010640 | 木螺钉 | M2-4×6-65 | 个 | 4.16
19 | 03010750 | 木螺钉 | M4×65 | 个 | 2930.317
20 | 03010900 | 半圆头螺钉 | M6～12×12～50 | 套 | 167.444
21 | 03011950 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15-20 | 个 | 20.162
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
22 | 03011970 | 镀锌锁紧螺母 | 3×15 | 个 | 24.72
23 | 03011990 | 镀锌锁紧螺母 | 3×20 | 个 | 9.589
24 | 03012440 | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 个 | 299.52
25 | 03015460 | 膨胀螺栓 | M10 | 套 | 10.143
26 | 03016350 | 镀锌六角螺栓带螺母 | 2平垫1弹垫 M10×100以内 | 套 | 0.628
27 | 03030010 | 不锈钢门夹 |  | m | 0.42
28 | 03030020 | 不锈钢上下帮 |  | m | 5.859
29 | 03030260 | 地弹簧 |  | 套 | 2.01
30 | 03030440 | 地锁 |  | 个
31 | 03030550 | 成品铝制窗帘杆 |  | m | 14.315
32 | 03030560 | 铝合金窗帘盒 | 140宽 | m
33 | 03050100 | 高档门拉手 |  | 副 | 2.01
34 | 03130280 | 焊锡丝 |  | kg | 0.12
35 | 03130300 | 松香焊锡丝 | 综合 | m | 0.16
36 | 03130370 | 电焊条 | 结422Φ3.2 | kg | 1.341
37 | 03130650 | 焊锡膏 |  | kg | 0.024
38 | 03130790 | 冲击钻头 | Φ6～8 | 个 | 18.731
39 | 03130800 | 冲击钻头 | Φ6-12 | 个 | 1.401
40 | 03130850 | 冲击钻头 | Φ12 | 只 | 0.072
41 | 03130970 | 合金钢钻头 | Φ10 | 个 | 0.072
42 | 03131110 | 锯条 | 综合 | 根 | 5.105
43 | 03131120 | 钢锯条 |  | 根 | 28.022
44 | 03131360 | 塑料胀管 | Φ6-8 | 个 | 2897.118
45 | 03131480 | 铁砂布 |  | 张 | 0.167
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
46 | 03131490 | 铁砂布 | 0#-2# | 张 | 3.05
47 | 03131540 | 金属片 | Φ150 | 片 | 1.734
48 | 03131590 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 3.904
49 | 03131700 | 合金钢切割片 | Φ300 | 片 | 1.597
50 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 1.173
51 | 03131890 | 锡基钎料 |  | kg | 4.753
52 | 03210660 | 平垫铁 | 综合 | kg | 0.3
53 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 384.764
54 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 73.326
55 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 35.765
56 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 934.608
57 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 24304.092
58 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 7.405
59 | 04030120 | 中(细)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 1.853
60 | 04030150 | 中(粗)砂 | 损耗2%+膨胀1.18 | m3 | 0.072
61 | 04030170 | 机制砂 |  | m3 | 66.224
62 | 04030230 | 净干砂（机制砂） |  | m3 | 50.925
63 | 04050240 | 碎石 | Φ5-31.5 | m3 | 16.932
64 | 04070050 | 碎砖 |  | m3 | 407.951
65 | 04090030 | 粉煤灰 | Ⅱ级 | kg | 1796.446
66 | 04090170 | 石灰膏 |  | m3 | 0.556
67 | 04090360 | 粘土膏 |  | m3 | 1.474
68 | 04130160 | 红砖 | 240×115×53 | 块 | 1014.721
69 | 04130540 | 烧结煤矸石普通砖 | 240×115×53 | 块 | 29928.841
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
70 | 04130600 | 烧结煤矸石空心砖 | 190×190×90 | 块 | 728.156
71 | 04130610 | 烧结煤矸石空心砖 | 190×190×190 | 块 | 3100.097
72 | 04170020 | 青(红)本瓦 | 220mm×240mm | 块 | 22859.414
73 | 05030210 | 杉木锯材 |  | m3 | 1.425
74 | 05030220 | 松木锯材 |  | m3 | 0.602
75 | 05050010 | 胶合板 | 5厚 | m2
76 | 05050090 | 胶木板 |  | kg | 0.456
77 | 05130020 | 杉木条板 | 15厚 | m2 | 295.96
78 | 05390050 | 杉木圆木 |  | m3 | 11.38
79 | 06050020 | 钢化玻璃 | δ8 | m2 | 14.957
80 | 06050020 | 磨砂钢化玻璃 | δ8 | m2 | 10.956
81 | 06050020 | 磨砂钢化 | δ8 | m2 | 4.812
82 | 06050030 | 钢化玻璃 | δ10 | m2 | 8.634
83 | 06110001 | 中空玻璃 | 5+6+5 | m2 | 5.578
84 | 08030001 | 黑金砂门槛石 | 20mm厚 | m2 | 0.982
85 | 09050190 | 铝扣板 | 600×600 | m2 | 236.868
86 | 09270001 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 594.75
87 | 10150140 | 铝合金轻型方板 中龙骨直接吊挂骨架 | 600×600 | m2 | 236.868
88 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 1.766
89 | 11190030 | 全玻地弹门（不锈钢边框） | 不含地弹簧 | m2 | 2.1
90 | 12030400 | 铝合金收边线 |  | m | 118.671
91 | 13010070 | 醇酸清漆 |  | kg | 78.113
92 | 13010160 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.328
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
93 | 13010370 | 沥青清漆 |  | kg | 0.864
94 | 13010670 | 内墙用抗碱底漆 |  | kg | 67.018
95 | 13030480 | 腻子粉 |  | kg | 588.629
96 | 13030480 | 封固胶 |  | kg | 294.315
97 | 13030500 | 外墙腻子粉 |  | kg | 864.037
98 | 13030610 | 环氧地坪面漆 |  | kg | 82.636
99 | 13030620 | 环氧地坪中涂漆 |  | kg | 354.153
100 | 13030630 | 环氧渗透地坪底漆 |  | kg | 47.22
101 | 13030640 | 环氧渗透地坪釉平面漆 | 含拉毛 | kg | 165.271
102 | 13030660 | 真石漆 |  | kg | 1173.948
103 | 13030670 | 真石面漆 |  | kg | 88.046
104 | 13030680 | 内墙用竹炭防潮防霉面漆 |  | kg | 80.197
105 | 13050060 | 防锈漆 | C53-1 | kg | 0.403
106 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.02
107 | 13050100 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 3.145
108 | 13050220 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 0.145
109 | 13350010 | 聚氨酯防水涂料 |  | kg | 957.378
110 | 13350630 | 聚合物复合改性沥青防水涂料 |  | kg | 1794.389
111 | 13350660 | 聚氨酯发泡密封胶 | 750ml/支 | 支 | 79.855
112 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 3.79
113 | 14030060 | 汽油 | 92# | kg | 11.883
114 | 14050020 | 溶剂油 |  | kg | 0.122
115 | 14050050 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.954
116 | 14090010 | 电力复合酯 | 综合 | kg | 0.892
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
117 | 14330001 | 丙酮 |  | kg | 0.11
118 | 14330190 | 硬脂酸 | 一级 | ㎏ | 0.072
119 | 14350080 | 醇酸漆稀释剂 |  | kg | 8.805
120 | 14351100 | 减水剂 | WR-S | kg | 105.233
121 | 14410070 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 87.214
122 | 14410090 | 玻璃胶 | 350g | 支 | 27.321
123 | 14410430 | 氯丁粘接剂 |  | kg | 0.071
124 | 14410760 | 粘合剂 | 507 | kg | 2.564
125 | 14410860 | 建筑胶 |  | kg | 165.114
126 | 14410940 | 自流平专用界面剂 |  | kg | 46.081
127 | 14410960 | YJ-Ⅲ胶 |  | kg | 186.922
128 | 17010310 | 焊接钢管 |  | kg | 87.663
129 | 17010470 | 钢管 | DN40 | m | 71.07
130 | 17010510 | 钢管敷设(砖、混凝土结构暗配) | SC75 | m | 1.545
131 | 17010510 | 埋地敷设钢管 | SC75 | m | 61.8
132 | 17190001 | 金属软管 |  | m | 21.115
133 | 17250001 | 塑料管 |  | kg | 0.36
134 | 17253140 | PVC排水管 | Φ75 | m | 12.313
135 | 18037100 | 固定卡子 | Φ90 | 个 | 4.12
136 | 18150130 | 管接头 | DN15×5 | 个 | 17.345
137 | 18150160 | 管接头 | DN40×7 | 个 | 3.296
138 | 18150190 | 管接头 | DN80×8 | 个 | 0.232
139 | 18150500 | 金属软管接头 | DN20 | 个 | 21.115
140 | 18250280 | 金属软管卡 | DN20 | 个 | 45.1
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
141 | 18250920 | 硬聚氯乙烯塑料管箍 | Φ75 | 个 | 0.806
142 | 25000020 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 2.02
143 | 25000020 | 暗藏式吸顶灯600*600 | 38W | 套 | 41.41
144 | 26050260 | 四联单控开关 |  | 个 | 1.02
145 | 26050260 | 单联单控开关 |  | 个 | 1.02
146 | 26310001 | 空白面板 |  | 个 | 43.86
147 | 26410001 | 信息插座(单口) |  | 个 | 78.78
148 | 26410370 | 空调3极16A插座 |  | 套 | 1.02
149 | 26410370 | 二三极10A插座 |  | 套 | 143.82
150 | 26450001 | 六类水晶头 |  | 个
151 | 27170040 | 自粘性橡胶带 | 25×20000 | 卷 | 0.12
152 | 27170170 | 自粘性塑料带 | 20×20000 | 卷 | 0.3
153 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.773
154 | 27170180 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 7.13
155 | 28000010 | 穿照明线(铜芯WDZ-BYJ-6) |  | m | 429.99
156 | 28000010 | 穿照明线(铜芯WDZ-BYJ-2.5) |  | m | 2756.914
157 | 28010390 | 镀锡裸铜软绞线 | TJRX 16MM2 | kg | 0.4
158 | 28010420 | 硬铜绞线 | TJ-2.5～4 | m | 12.922
159 | 28031880 | RVVP | 2*1.5 | m
160 | 28031940 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-2.5 | m | 85.685
161 | 28031970 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV-6 | m | 0.458
162 | 28032120 | 铜芯橡皮绝缘电线 | BX-2.5 | m | 0.24
163 | 28110020 | YJV-4*25+1*16 |  | m | 63.63
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
164 | 28250001 | 8芯光纤 |  | m | 75.48
165 | 28270120 | UTP6 |  | m | 2110.867
166 | 28270220 | HDMI线（20m） |  | 根 | 4.12
167 | 28270220 | HDMI线（10m） |  | 根 | 1.02
168 | 29060080 | 钢管塑料护口 | 40-50 | 个 | 10.661
169 | 29060140 | 钢管塑料护口 | 80 | 个 | 9.502
170 | 29060820 | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个 | 342.875
171 | 29060930 | PVC管 | 20 | m | 740.145
172 | 29060930 | PVC管 | 32 | m | 106.339
173 | 29060930 | PVC管 | 16 | m | 569.538
174 | 29060930 | PVC管 | 40 | m | 134.959
175 | 29060930 | 埋地敷设PVC管 | 16 | m | 1031.433
176 | 29061380 | 难燃塑料管接头 | 15 | 个 | 319.905
177 | 29061390 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 149.273
178 | 29061410 | 难燃塑料管接头 | 32 | 个 | 21.432
179 | 29061420 | 难燃塑料管接头 | 40 | 个 | 26.737
180 | 29061460 | 难燃塑料管卡子 | 15 | 个 | 670.824
181 | 29061470 | 难燃塑料管卡子 | 20 | 个 | 584.892
182 | 29061490 | 难燃塑料管卡子 | 32 | 个 | 112.933
183 | 29061500 | 难燃塑料管卡子 | 40 | 个 | 108.349
184 | 29061530 | 难燃塑料管三通 | 15 | 个 | 12.778
185 | 29061540 | 难燃塑料管三通 | 20 | 个 | 11.141
186 | 29061560 | 难燃塑料管三通 | 32 | 个 | 2.967
187 | 29061570 | 难燃塑料管三通 | 40 | 个 | 4.074
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
188 | 29061600 | 难燃塑料管伸缩接头 | 15 | 个 | 8.385
189 | 29061610 | 难燃塑料管伸缩接头 | 20 | 个 | 7.311
190 | 29061630 | 难燃塑料管伸缩接头 | 32 | 个 | 1.947
191 | 29061640 | 难燃塑料管伸缩接头 | 40 | 个 | 2.674
192 | 29061670 | 难燃塑料管弯头 | 15 | 个 | 8.385
193 | 29061680 | 难燃塑料管弯头 | 20 | 个 | 7.311
194 | 29061700 | 难燃塑料管弯头 | 32 | 个 | 1.947
195 | 29061710 | 难燃塑料管弯头 | 40 | 个 | 2.674
196 | 29090180 | 铜接线端子 | 20A | 个 | 43.645
197 | 29090290 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 4.06
198 | 29090310 | 铜接线端子 | DT-16 | 个 | 2.04
199 | 29090330 | 铜接线端子 | DT-35 | 个 | 7.52
200 | 29090510 | 塑料接线柱 | 双线 | 个 | 2.06
201 | 29110110 | 接线盒 | 开关、插座底盒 | 个 | 145.86
202 | 29110110 | 接线盒 | 灯头盒 | 个 | 43.86
203 | 29110110 | 接线盒 |  | 个 | 98.94
204 | 29170150 | 镀锌地线夹 | 20 | 套 | 63.407
205 | 29250020 | 镀锌电缆吊挂 | 3.0×50 | 套 | 4.854
206 | 29250110 | 镀锌电缆卡子 | 3×50 | 套 | 16.156
207 | 29270060 | 电缆敷设滚轮 |  | 个 | 0.145
208 | 29270070 | 电缆敷设牵引头 |  | 只 | 0.072
209 | 29270080 | 电缆敷设转向导轮 |  | 个 | 0.072
210 | 33010040 | 吊杆 |  | kg | 31.334
211 | 33410420 | PVC排水槽 |  | m | 33.51
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
212 | 34070040 | 塑料手套 | ST型 | 个 | 2.1
213 | 34110030 | 电 |  | kW·h | 3.884
214 | 34110080 | 水 |  | m3 | 14.568
215 | 34130010 | 标志牌 | 塑料扁形 | 个 | 4.347
216 | 35010140 | 胶合板 | 18厚、一级、酚醛 | m2 | 12.424
217 | 35020030 | 木支撑 |  | m3 | 0.011
218 | 35030001 | 底座 |  | 个
219 | 35030030 | 固定底座 |  | 个.月 | 85.138
220 | 35030050 | 可调托座 |  | 个.月 | 85.138
221 | 35030080 | 钢管 | Φ48.3×3.6 | t.月 | 1.412
222 | 35030090 | 钢管使用费 |  | t.月 | 6.472
223 | 35030190 | 扣件 |  | 个 | 36.472
224 | 35030200 | 扣件 |  | 个.月 | 185.299
225 | 35030210 | 扣件、底座使用费 |  | 个.月 | 1003.35
226 | 35030310 | 木脚手板 | 500 | m3 | 0.168
227 | 35030320 | 竹脚手板 |  | m2 | 30.782
228 | 35050070 | 密目安全网（阻燃） | 1.5×6 | m2 | 325.16
229 | 49010030 | 其他材料费 |  | % | 66.772
230 | 49010040 | 其他材料费 |  | 元 | 5484.978
231 | 49010320 | 小五金费用 |  | 元 | 984.03
232 | 49011001 | 遮光布艺窗帘 |  | 元
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
233 | 49011002 | 单层遮光布艺窗帘 |  | m2 | 65.491
234 | 49011005 | 成套配电箱安装A1 |  | 台 | 1
235 | 49011005 | 成套配电箱安装A2 |  | 台 | 1
236 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3
237 | 80010040 | 水泥砂浆 | 1:3(32.5) | m3 | 0.182
238 | 80010300 | 水泥基自流平砂浆 |  | kg | 1198.115
239 | 80010310 | 聚合物水泥砂浆 |  | m3 | 0.511
240 | 80010340 | 干硬性水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.028
241 | 80010350 | 现拌砌筑砂浆 | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 0.036
242 | 80010480 | 现拌抹灰砂浆 | 1:2 M45(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 21.968
243 | 80010500 | 现拌抹灰砂浆 | 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3
244 | 80030040 | 石灰砂浆 | 1:3 | m3 | 1.635
245 | 80050150 | 现拌混合砂浆 | M5(42.5) | m3 | 10.959
246 | 80050170 | 现拌混合砂浆 | M10(42.5) | m3 | 3.892
247 | 80110110 | 素水泥浆 |  | m3 | 0.256
248 | 80210360 | 现拌普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度10-30mm | m3
249 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 25.536
三 |  | 设备
四 |  | 施工机具
1 | 98050050 | 真有效值万用表 | 工业用 | 台班 | 2.11
2 | 98050110 | 万用表 | 手持式 | 台班 | 1.682
3 | 98050200 | 相位表 |  | 台班 | 0.789
人工、材料设备、机械汇总审核表
工程名称：福州康驰新巴士有限责任公司齐安场站实操培训教室修缮项目 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价 |  | 合价
4 | 98110100 | 高压绝缘电阻测试仪 |  | 台班 | 0.101
5 | 98170020 | 对讲机 |  | 台班 | 10.422
6 | 98320030 | 网络测试仪 |  | 台班
7 | 98350020 | 电缆测试仪 |  | 台班 | 0.841
8 | 98470740 | 振荡器 |  | 台班 | 0.789
9 | 99050210 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量200L | 台班 | 6.132
10 | 99070520 | 载货汽车 | 装载质量5t | 台班 | 0.051
11 | 99070530 | 载货汽车 | 装载质量6t | 台班 | 1.088
12 | 99070610 | 自卸汽车 | 装载质量4t | 台班 | 2.48
13 | 99070670 | 自卸汽车 | 装载质量15t | 台班 | 1.164
14 | 99090310 | 汽车式起重机 | 提升质量8t | 台班 | 0.131
15 | 99090350 | 汽车式起重机 | 提升质量20t | 台班 | 1.404
16 | 99130280 | 电动夯实机 | 夯击能力20～62N.m | 台班 | 8.038
17 | 99170010 | 钢筋调直机 | 直径40mm | 台班 | 0.212
18 | 99170020 | 钢筋切断机 | 直径40mm | 台班 | 0.097
19 | 99170040 | 钢筋弯曲机 | 直径40mm | 台班 | 0.309
20 | 99191890 | 电动揋弯机 | 100以内 | 台班 | 0.19
21 | 99210001 | 木工圆锯机 | 直径500mm | 台班 | 0.214
22 | 99250001 | 交流弧焊机 | 容量21kVA | 台班 | 1.666
23 | 99250020 | 交流弧焊机 | 容量32kVA | 台班 | 3.722
24 | 99250590 | 交流电焊机 | 容量21kVA | 台班 | 0.734
25 | 99440010 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径Φ100 | 台班 | 0.001
26 | 99450550 | 其他机械费 |  | 元 | 136.876